- Приложение № 2 к постановлению

- Администрации муниципального образования

- «Муниципальный округ Камбарский район

- Удмуртской Республики»

- От 04 марта 2022 года № 212

Номенклатура резерва материальных ресурсов

на территории муниципального образования «Муниципальный округ Камбарский район Удмуртской Республики», создаваемая в целях гражданской обороны

| № п/п | Наименование материальных ресурсов | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Вещевое имущество |  |  |  |
| 1. | Палатка | шт. | 2 |
| 2. | Кушетка смотровая | шт. | 1 |
| 3. | Огнетушитель порошковый ОП | шт. | 1 |
| Строительный материал |  |  |  |
| 1. | Профнастил 1,2*2 444,00 | л. | 3 |
| 2. | Конек кровельный простой | погон. м. | 10 |
| Электрооборудование |  |  |  |
| 1. | Источник бесперебойного питания U=24B, 6А, "СКАТ-2400Р20" | шт. | 1 |
| 2. | Насос ВКС 4/28А УЗ.1,N=7кВт | шт. | 1 |
| 3. | Насос НМШ 5-25-4/4 2,2кВт В3р | шт. | 1 |
| 4. | Рупорный громкоговоритель | шт. | 1 |
| 5. | Трансформатор ТОЛ-СЭЩ-10-1-2-0,5/10р-600/5 УЗ | шт. | 1 |
| 6. | Электродвигатель АИР 200М4 У2 | шт. | 1 |
| 7. | Электродвигатель 5АИ80В4У3 /1,5 кВТ /1400 n/min | шт. | 1 |
| 8. | Электросирена С-40 | шт. | 1 |
| 9. | Выключатель пакетный 16А, исполнение IV ПВ2-16 | шт. | 2 |
| 10. | Лампа накаливания цоколь Е14 (шар) 60Вт | шт. | 5 |
| 11. | Лампа галогенная линейная 1000 Вт | шт. | 10 |
| 12. | Патрон керамический | шт. | 10 |
| 13. | Кабель ВБ6Шв | м. | 20 |
| Водопроводная арматура |  |  |  |
| 1. | Задвижка 30ч6бр 200-10 | шт. | 1 |
| 2. | Задвижка стальная Ду-150 30с15нж | шт. | 1 |
| 3. | Задвижка стальная Ду-350 30с41нж | шт. | 1 |
| 4. | Задвижка стальная Ду250 30с76нж | шт. | 1 |
| 5. | Вентиль 15с52нж9 Ду15 Ру63 | шт. | 4 |
| 6. | Вентиль 15с52нж9 Ду25 Ру63 | шт. | 2 |
| 7. | Вентиль 15с52нж9 Ду40 Ру63 | шт. | 2 |
| 8. | Кран 11Б41п Ду32 | шт. | 4 |
| 9. | Кран латунный 11б 6бк Ду20 | шт. | 10 |
| 10. | Труба стальная 12х18Н10Т, 18х2 | м. | 20 |
| 11. | Труба стальная 12х18Н10Т, 32х2 | м. | 20 |
| 12. | Угольник ф32/45 ПП | шт. | 10 |
| 13. | Муфта водопроводная ф20 | шт. | 4 |
| 14. | Направляющие трубы (L-6м), оцинковка, комплект DN100 | шт. | 2 |