|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение к постановлению Администрации муниципального образования «Муниципальный  округ Камбарский район  Удмуртской Республики»  от 24 мая 2022 года № 437 |

ПРОГРАММА

проведения проверки готовности теплоснабжающих организаций,

теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии на территории Камбарского района к отопительному периоду 2022-2023 годов

Программа проведения проверки готовности теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии на территории Камбарского района к отопительному периоду 2022-2023 годов (далее – Программа) направлена на проведение работ по оценке готовности теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии на территории Камбарского района к отопительному периоду 2022-2023 годов.

Программа разработана с учетом положений Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных Приказом Минэнерго от 12 марта 2013 года № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» (далее – Правила).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Объекты, подлежащие проверке | Сроки проведения проверки | В условиях оценки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду проверяются (в том числе документы) |
| 1 | Котельная, с. Камское, ул. Советская, д.12а | 01.09.2022 г. – 01.10.2022 г. | 1) соглашение об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном [Законом](consultantplus://offline/ref=D1540CB1CBE5F665AD4E1382BDFFD76F93DFEF1AD0FF6C91706B0D0CCEF848464582586FA0441AF3iCH7L) о теплоснабжении;  2) готовность выполнения графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;  3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;  4) на наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;  5) документы функционирования эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:  - укомплектованность указанных служб персоналом;  - обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;  6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;  7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии;  8) обеспечение качества теплоносителей;  9) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;  10) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии [Законом](consultantplus://offline/ref=D1540CB1CBE5F665AD4E1382BDFFD76F93DFEF1AD0FF6C91706B0D0CCEiFH8L) о теплоснабжении;  11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:  - готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи;  - соблюдение водно-химического режима;  - отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;  - наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;  - наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;  - наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;  - проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;  - выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;  - выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;  - договоры поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;  12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;  13) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;  14) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии. |
| 2 | Котельная с. Кама, ул. Интернациональная, д.7 |
| 3 | Котельная с. Шолья, ул. Рейда, д.8а |
| 4 | Котельная с. Шолья, ул. Школьная, д.36 |
| 5 | Котельная с. Ершовка, ул. Солнечная, д.1 |
| 6 | Котельная д. Н.Армязь, ул. Школьная, д.5а |
| 7 | Котельная п. Борок, ул. Пушкина, д.21 |
| 8 | Котельная с. Балаки, пер. Клубный, д.1 |
| 9 | Котельная с. Кама, ул. Гагарина, д.30 а |
| 10 | Котельная с. Шолья, ул. Комсомольская, д.1 |
| 11 | Котельная дома культуры в с. Ершовка |
| 12 | Котельная г.Камбарка, ул.Озерная, 1а |
| 13 | БМК-1  г.Камбарка ул. Ленина 76а |
| 14 | БМК-2  г.Камбарка ул. Ленина 44 |
| 15 | БМК-3  г.Камбарка ул. Н.Манохина |
| 16 | Котельная ПКДЦ  г. Камбарка ул. Сосновый Бор 1 |
| 17 | КМР  г. Камбарка ул. Суворова 1а |
| 18 | Котельная БПК  г. Камбарка ул. Первомайская 114 |
| 19 | Котельная КЗГО  г. Камбарка ул. Маяковского 2 |
| 20 | Котельная 136 база |
| 21 | Котельная  ПОЖДЕПО г. Камбарка ул. Сосновый бор, 2 |
| 22 | Котельная г. Камбарка ул. Нагорная |  |
| 23 | Котельная г. Камбарка ул. Интернациональная, 108 |
| 24 | Котельная КЦСОН  Блок А, Блок Б  г. Камбарка ул. Пикалова 15 |
| 25 | БМК  г. Камбарка ул. Новая |
| 26 | Здание ПКДЦ, г.Камбарка, ул. Сосновый бор, | 01.08.2022 г. - 31.08.2022 г. | 1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;  2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;  3) документы разработки эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;  4) выполнение плана ремонтных работ и качества их выполнения;  5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;  6) утепление зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;  7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;  8) наличие и работоспособности приборов учета, работоспособности автоматических регуляторов при их наличии;  9) работоспособность защиты систем теплопотребления;  10) паспорта теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;  11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;  12) плотность оборудования тепловых пунктов;  13) на наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;  14) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;  15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;  16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;  17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в [приложении № 3](#P248) к настоящим Правилам |
| 27 | Здание скорой помощи, г.Камбарка, ул. Сосновый бор, 1 |
| 28 | Инфекционный корпус, г.Камбарка, ул. Сосновый бор, 1 |
| 29 | Поликлиника, г.Камбарка, ул. Сосновый бор, 1 |
| 30 | Стационар, г.Камбарка, ул. Сосновый бор, 1 |
| 31 | Стоматологическая поликлиника, г.Камбарка, ул. Суворова, 17 |
| 32 | Борковская УБ, Камбарский район, с. Борок, ул. Ленина, 13 |
| 33 | Шольинская УБ, Камбарский район, с. Шолья, ул. Школьная, 21 |
| 34 | Камская ВА, с. Кама, ул. Гагарина |
| 35 | ФАП с.Камское |
| 36 | ФАП д. Н. Армязь |
| 37 | ФАП ст. Армязь |
| 38 | ФАП с. Ершовка |
| 39 | ФАП с. Балаки |
| 40 | ФАП с. Михайловка |
| 41 | МБДОУ д/с №1 «Колобок» |
| 42 | МБДОУ д/с №3  «Сказка» г. Камбарки |
| 43 | МБДОУ д/с № 7 «Солнышко» г. Камбарки |
| 44 | МБДОУ д/с «Василек» с. Балаки |
| 45 | МБДОУ д/с №5 г. Камбарки |
| 46 | (МБДОУ д/с №6 г. Камбарки |
| 47 | МБДОУ д/с «Березка» п. Борок |
| 48 | МБДОУ д/с «Елочка» с. Шолья |
| 49 | МБДОУ д/с «Колосок» с. Ершовка |
| 50 | МБДОУ д/с «Кораблик»  с. Кама |
| 51 | МБДОУ д/с «Теремок» с. Камское |
| 52 | МБДОУ д/с «Улыбка» д. Н. Армязь |
| 53 | МБОУ «КООШ» |
| 54 | МКОУ «Балакинская ООШ» |
| 55 | МБОУ «Борковская ООШ» |
| 56 | МБОУ «ЕСОШ» |
| 57 | МБОУ «Камбарская СОШ №3» |
| 58 | МБОУ «Лицей №1 им. Н.К. Крупской» |
| 59 | МБОУ «Камбарская СОШ №2» |
| 60 | МБОУ «Шольинская СОШ» |
| 61 | МБОУ «Армязьская СОШ» |
| 62 | МБОУ «Камская СОШ» |
| 63 | МБОУ ДО «Камбарский ДДиЮ» |
| 64 | МБОУ ДО «Камбарская ДЮСШ» |
| 65 | МБУ ДО «Камбарская детская школа искусств» |
| 66 | МБУК «ЦКС Камбарского района» сельский дом культуры «Борок» |
| 67 | МБУК «ЦКС Камбарского района» сельский дом культуры «Современник» |
| 68 | МБУК «ЦКС Камбарского района» сельский дом культуры «Лесник» |
| 69 | МБУК «ЦКС Камбарского района» сельский дом культуры «Кама» |
| 70 | МБУК «ЦКС Камбарского района» сельский дом культуры «Балакинский» |
| 71 | Отдел культуры и молодежной политики Администрации Камбарского района |
| 72 | МБУК «ЦБС Камбарского района» детская библиотека |
| 73 | МБУК "Музей истории культуры Камбарского района" |
| 74 | МБУК «Централизованная библиотечная система Камбарского района» |
| 75 | МБУК «Централизованная клубная система Камбарского района» Овация |
| 76 | МБУК «Централизованная клубная система Камбарского района» КДЦ |
| 77 | Структурное подразделение МБУК «ЦКС Камбарского района» сельский дом культуры «Нефтяник» |
| 78 | МБУК «ЦКС Камбарского района» сельский дом культуры «Ершовский» |
| 79 | МБУК «ЦКС Камбарского района» сельский дом культуры «Михайловский» |
| 80 | Отделы управления сельскими территориями |
| 81 | Многоквартирные жилые дома на террритории Камбарского района | 01.08.2022 г. - 15.09.2022г. |