|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение к постановлению Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Камбарский район Удмуртской Республики»от25 июля 2022 года № 575 |

**Перечень имущества муниципального образования «Муниципальный округ Камбарский район Удмуртской Республики», свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»**

**Перечень объектов недвижимого имущества**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименованиеобъекта | Адрес | Кадастровый номер | Площадь,(кв.м.),Протяжен-ность, м. | Назначение(использование) |
| 1 | Здание | Удмуртская Республика,Камбарский район, с.Балаки, пер.Клубный,2 | 18:10:009004:350 | 855,6 | Любой вид деятельности не запрещенный законодательством |
| 2 | Здание бани на 10 мест | Удмуртская Республика,Камбарский район, с.Кама, ул.Морская,32 | 18:10:004020:136 | 88,0 | Любой вид деятельности не запрещенный законодательством |
| 3 | Нежилое здание(хлебокомбинат-пекарня) | Удмуртская Республика,Камбарский район, п.Борок, ул. Пушкина,19 | 18:10:01001:182 | 287,5 | Любой вид деятельности не запрещенный законодательством |
| 4 | Земельный участок в землях населенных пунктов  | Удмуртская Республика,г. Камбарка,ул.Н.Манохина,д.40 а | 18:10:022067:317 | 603,0 | В соответствии с территориальной зоной градостроительного зонирования |
| 5 | Нежилое помещение | Удмуртская Республика,Камбарский район, д.Н.Армязь, ул.Завьялова,д.31 а -1, (на 1-ом этаже здания)  | 18:10:016002:260 | 13,4 | Офисное, бытового обслуживания |
| 6 | Земельный участок в землях населенных пунктов | Удмуртская Республика,Камбарский район, с.Ершовка,ул.Советская,36 б | 18:10:012002:820 | 302,0 | В соответствии с территориальной зоной градостроительного зонирования |
| 7 | Здание скорой помощи | Удмуртская Республика,г. Камбарка,ул.Советская,21 | 18:10:022061:120 | 149,5 | Любой вид деятельности не запрещенный законодательством |
| 8 | Здание медпункта | Удмуртская Республика,г. Камбарка,в\ч 35776, военный городок №20 | 18:10:004020:226 | 517,0 | Любой вид деятельности не запрещенный законодательством |
| 9 | Здание блочно-модульной котельной  | Удмуртская Республика, Камбарский район, с.Камское, ул. Советская, 12а | 18:10:014013:266 | 94,58 | для выработки тепловой энергии и её транспортировки для нужд теплоснабжения потребителей с.Камское |
| 10 | Сети теплоснабжения | Удмуртская Республика, Камбарский район, с.Камское, ул. Советская, 12а | 18:10:014013:267 | 71,0 | для выработки тепловой энергии и её транспортировки для нужд теплоснабжения потребителей с.Камское |
| 11 | Наружные сети водоснабжения | Удмуртская Республика, Камбарский район, с.Камское, ул. Советская, 12а | 18:10:000000:1745 | 56,0 | для выработки тепловой энергии и её транспортировки для нужд теплоснабжения потребителей с.Камское |

**Перечень объектов движимого имущества (оборудования)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование оборудования | Место расположения | Кол-во,Шт\компл | Цена за единицу, руб. | Стоимость, руб. |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Котел водогрейный теплопроизводительностьюQ=2,5 МВт, Ру=0,6 МПа. | Здание блочно-модульной котельной по адресу:Удмуртская Республика, Камбарский район, с.Камское, ул. Советская, 12а | 1 шт | 1 769 093,41 | 1 769 093,41 |
| 2 | Котел водогрейный теплопроизводительностью Q=2,5 МВт, Ру=0,6 МПа. | 1 шт | 1 769 093,41 | 1 769 093,41 |
| 3 | Насос сетевой воды Q= 100 м3/ч, Н= 13 м.в.ст, эл.дв., N= 5,5, кВт п= 1450 об/мин IL 100/220-5.5/4 Wilo | 3 шт | 119 010,76 | 357 032,29 |
| 4 | Насос сетевой воды Q= 160 м3/ч, Н= 60 м.в.ст, эл.дв., N= 45 кВт п= 2965 об/мин NL 100/250-45-2-12 Wilo | 2 шт | 279 104,01 | 558 208,02 |
| 5 | Насос подпиточный Q=5 м3/ч, Н=40м.в.ст, эл.дв., N= 1,1 кВт, п=2900 об/мин MVI 405-1/16/E/3-400-50-2 Wilo | 2шт | 68 028,67 | 136 057,34 |
| 6 | Подогреватель сетевой F= 68,4 м2 c прокладками и ответными фланцами НН№86 Ридан | 2 шт | 1 044 331,23 | 2 088 662,46 |
| 7 | Установка умягчения воды 1465 Duplex | 1 шт | 146 638,20 | 146 638,20 |
| 8 | Горелка комбинированная газ/дизель CIB UNIGAS HR93A | 1 комп | 882597,23 | 882 597,23 |
| 9 | Горелка газовая CIB UNIGAS R93A | 1 комп | 1 230 188,93 | 1 230 188,93 |
| 10 | Дистанционная проставка L=250 R90 | 2 шт | 33 949,94 | 67 899,88 |
| 11 | Муфта антивибрационная 2» GА 50 | 2 шт | 12 191,58 | 24 383,16 |
| 12 | Газовый клапан с датчиком положения с ручным взводом Ду 80мм., Р=0,6МПа, фланцевый КМГ-80КФВ-600 | 1 шт | 26 582,30 | 26 582,30 |
| 13 | Трубопроводное изолирующее соединение для газопровода,Ду 80мм, Ру1,6МПа. ТИС ГХ 80х1,6 | 1 шт | 12 799,64 | 12 799,64 |
| 14 | Имитатор счетчика газа , Ду 100, фланцевый | 2 шт | 6 222,47 | 12 444,94 |
| 15 | Фильтр газовый ФГ-80 | 1 шт | 13 534,37 | 13 534,37 |
| 16 | Датчик-реле давления 0,02...0,6 МПа ДЭМ-202С-1-01-2 | 2шт | 1 416,27 | 2 832,54 |
| 17 | Датчик-реле давления 5-50 мбар GW50A6 | 2 шт | 3749,7 | 7 499,40 |
| 18 | Термостат ДР-П-02-25 | Здание блочно-модульной котельной по адресу:Удмуртская Республика, Камбарский район, с.Камское, ул. Советская, 12а | 2 шт | 2477,84 | 4 955,68 |
| 19 | Система управления котлом | 2 шт | 12 574,15 | 25 148,30 |
| 20 | Набор реле макс. давления газа DUNGS GW500 A5 | 2 шт | 16 597,47 | 33 194,94 |
| 21 | Термометр биметаллический БТ-32. 111 (0-100°С) G1/2.0…+100°С, с защитной гильзой L=100мм | 4 шт | 856,36 | 3 425,44 |
| 22 | Термометр биметаллический БТ-52. 111 (0+350°С) G1/2 с защитной гильзой L=150мм | 2 шт | 1269,32 | 2 538,64 |
| 23 | Напорамер 0,06МПа КМ22 | 2 шт | 3210,04 | 6 420,08 |
| 24 | Мановакууметр двухтрубный. Предел измерения 0...1,0кПа | 4 шт | 1350,4 | 5 401,60 |
| 25 | Термометр биметаллический БТ-32. 111 (0-100°С) G1/2с защитной гильзой L=63мм | 11 шт | 857,29 | 9 430,19 |
| 26 | Термопреобразователь сопротивления, НСХ Pt1000, Lм –100мм дТС 035-Pt1000.В3.100 | 6шт | 1403,6 | 8 421,60 |
| 27 | Термопреобразователь сопротивления , НСХ Pt1000 , Lм –100мм дТС 125-Pt1000.В3.100 | 1 шт | 1 109,71 | 1 109,71 |
| 28 | Преобразователь давления верхн.пред.1,0МПа; СДВ-И-1.0-4-20мА | 2шт | 4722,59 | 9 445,18 |
| 29 | Датчик-реле избыточного давления, 0,6МПа ДР-Д506 -0,07...0,6 МПа | 2 шт | 1416,27 | 2 832,54 |
| 30 | Датчик уровня с стержнем 0,5 м ДС.2 | 1 шт | 988,1 | 988,1 |
| 31 | Датчик полывковый одноуровневый ПДУ-1.1 | 1шт | 1 844,44 | 1 844,44 |
| 32 | ШУК-Шкаф управления котлами 650х500х220 ЩМП-3-0 IP31 УХЛ3 | 1 шт | 138 216,81 | 138 216,81 |
| 33 | Шкаф автоматики 1000х650х300 ЩМП5-0 36 УХЛ3 | 1шт | 223 274,09 | 223 274,09 |
| 34 | Комплект GSM сигнализатора | 1 комл | 15 414,29 | 15 414,29 |
| 35 | Детектор обнаружения метана RGDMETMP1 «Seitron s.r.l.» Италия | 1шт | 6 739,32 | 6 739,32 |
| 36 | Детектор обнаружения оксида углерода RGDCOOMP1 | 1шт | 11 304,83 | 11 304,83 |
| 37 | Агрегат отопительный АО2-2-40(КС4) | 1шт | 6 404,36 | 6 404,36 |
| 38 | Извещатель пассивный инфракрасный, потолочный | 2шт | 2 944,02 | 2 944,02 |
| 39 | Оповещатель комбинированный светозвуковой МОЛНИЯ-12-З | 1 шт | 354,7 | 354,7 |
| 40 | Извещатель пожарный ручной ИПР-535 | 1шт | 4 352,69 | 4 352,69 |
| 41 | Клапан быстродействующий запорный Ду 20 мм, Ру 6,3 МПа | 1 шт | 3 506,47 | 3 506,47 |
| 42 | Счетчик расхода топлива, электронный, Ду 15 мм, муфтовый | 1шт | 3 506,47 | 21 261,79 |
| 43 | Устройство верхнего забора топлива AN74200 | 1шт | 6 911,60 | 6 911,60 |
| 44 | Уровнемер УР | 1шт | 851,28 | 851,28 |
| 45 | Колпак вентиляционный G2 AN20463 | 1 шт | 795,54 | 795,54 |
| 46 | Штуцер для заправки AN7420 | 1 шт | 795,54 | 795,54 |
| 47 | Топливный бак 800 л. для дизельного топлива вертикальный Т800ВФК23 | 1 шт | 13 524,24 | 13 524,24 |
| 48 | Расходомер счетчика газа Ирвис-РС-4Ультра -230 | 1 шт | 68 783,33 | 68 783,33 |
| 49 | Блок интерфейса и питания БИП Ирвис-РС4М-ПЛ | Здание блочно-модульной котельной по адресу:Удмуртская Республика, Камбарский район, с.Камское, ул. Советская, 12а | 1 шт | 37 896,55 | 37 896,55 |
| 50 | Измерительный участок ИУ РС4-Ультра | 1 шт | 23 868,59 | 23 868,59 |
| 51 | Имитатор счетчика газа д. 50 мм | 1 шт | 3 279,81 | 3 279,81 |
| 52 | Тепловычислитель ТСРВ-043 | 1 шт | 27 225,83 | 27 225,83 |
| 53 | Источник вторичного питания | 1шт | 2 133,27 | 2 133,27 |
| 54 | Расходомер-счетчик "Взлет-ЭР" ЭРСВ-440 Л В Ду 100 | 2 комп | 33 747,26 | 67 494,52 |
| 55 | Комплект термопреобразователей сопротивления "Взлет ТПС" | 1 шт | 5 016,48 | 5 016,48 |
| 56 | Термопреобразователь "Взлет ТПС" Pt500 70 мм с гильзой, штуцером | 2 шт | 1945,79 | 3 891,58 |
| 57 | Преобразователь давления СДВ-И 1,0 | 4 шт | 7276,44 | 29 105,76 |
| 58 | Комплект присоединительной арматуры №1 Ду100 | 2 компл | 7 904,76 | 15 809,52 |
| 59 | ВРУ-1-щит вводно-распределительный | 1 комп | 150 210,77 | 150 210,77 |
| 60 | ЯВ-ДЭС- ящик вводной | 1 комп | 83 065,89 | 83 065,89 |
| 61 | Дизель-генераторная установка АД 100-Т400 | 1 шт | 441 871,20 | 441 871,20 |